**Сведения об оснащенности чистыми веществами, аттестованными смесями, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание | Изготови-тель | Назначение (например, градуировка, контроль точности) | Метрологические характеристики | | | Норматив-ный документ (НД) | Срок годности экземпляра | Дата выпуска экземпляра | Примечание |
| Наименование и значение | Неопределенность и (или) характеристика погрешности значения (при наличии) | Дополнительные сведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тетрациклина гидрохлорида | США, Sigma-Aldrich | Градуировка, контроль точности | Чистота96,8% | - | CAS 64-75-5 | Паспорт анализа | Октябрь2021 | 10 декабря 2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Испытательной лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_