**Сведения об оснащенности средствами измерений (СИ), подтверждающие соответствие органа инспекции критериям аккредитации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (при наличии) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуа­тацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация | Метрологические характеристики СИ | Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) | Право собственности или иное законное основание, пре­дусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения | Примечание |
| Диапазон измерений | класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение концентраций вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | Комплекс аппаратно-програмный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»(№ 18482-09) | Россия,ЗАО ОКБ «Хроматэк», 2010г. | 2019г.,зав. № 12345инв. №11  | Пределы детектирования, с ПИД, не более, 2\*10-¹² г/с по гептану или пропану | Относительное СКО выходного сигнала (высота, площадь, время удерживания пика), не более, с ПИД - 2%;допускаемое значение изменения выходного сигнала хроматографа за цикл измерений 48 часов работы, не более ±5% | 01Л/1111, от 24.12.2020г., до 01.07.2020г. | Вариант 1. Право собственности, товарная накладная № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ или договор купли-продажи № \_\_\_ от \_\_\_\_ или решение суда о признании права собственностиВариант 2. Договор аренды (права владения и пользования), договор аренды № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_Вариант 3. Для бюджетных или муниципальных учреждений.Право пользования, выписка из Реестра федерального имущества товарная накладная № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ или договор купли-продажи № \_\_\_ от \_\_\_\_ или решение суда о признании права пользования или договор аренды № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ или договор безвозмездного пользования № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ | г. Н-ск, ул. Нская, 11. ООО «ЭСП». Орган инспекции. Кабинет 11. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа инспекции И.И. Иванов